MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR
(4º DISTRITO MILITAR/1891 - REGIÃO MARECHAL HERMES DA FONSECA)
Praça Duque de Caxias, 25 - Centro - RIO DE JANEIRO (RJ) - CEP 20.221-260 FONE 2519-5000

APÊNDICE A DO ANEXO I
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo nº 64279.017125/2023-96

Contratação de serviço de implantação de solução integrada de sistema de
visualização e monitoramento com videowall

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
30/04/2023	1.0	Elaboração do documento	Equipe de Planejamento da Contratação

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

INTRODUÇÃO
O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação. / Referência: Art. 11 da IN SGD/ME nº 1/2019.

1 – DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

Identificação das necessidades de negócio
1	Atender as demandas de segurança do Serviço e Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Comando da 1ª Região Militar com serviço e fornecimento de material de segurança eletrônica e controle de acesso.
2	A empresa contratada deverá executar a manutenção preventiva e corretiva necessária nos equipamentos instalados, com troca de peças caso necessário, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso e funcionamento ininterruptos, o que deverá abranger cobertura total, inclusive substituição de peças e/ou componentes por desgaste natural, limpeza geral do equipamento, remoção dos resíduos de toner, fragmentos de papel e pó, sempre que solicitado pelo contratante.
3	A empresa contratada deverá efetuar o atendimento aos chamados técnicos para manutenção corretiva no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis. No caso de não haver uma solução imediata, o equipamento deverá ser substituído, em até 72 (setenta e duas) horas após o atendimento, sem qualquer ônus para a Administração. Fornecer, para emprego na assistência técnica e manutenção dos equipamentos, somente material de qualidade, executando os serviços com esmero e perfeição.
4	Em casos de manutenção, seja preventiva ou corretiva, a empresa contratada será responsável por se dirigir ao endereço onde a impressora se encontra para efetuar o serviço.
5	A contratada deverá verificar a adequabilidade da instalação/estrutura predial onde será instalado as impressoras, e, caso identifique alguma irregularidade, deverá reportar ao contratante para que o mesmo tome as providências cabíveis.
6	Fornecer, quando solicitado, os insumos necessários, para a perfeita execução do serviço.
8	A contratada assumirá responsabilidade integral e exclusiva pelos serviços contratados, bem como, responderá por todas as atividades decorrentes da prestação de serviços, objeto do Contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro.

Identificação das necessidades tecnológicas
1	Visualizar as imagens das câmeras de segurança.
2	Gravar as imagens captadas pelas câmeras de segurança, no mínimo 60 dias.
3	Resoluções das câmeras 2MP (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 1MP (1280x720).
4	Compressão de vídeo inteligente (H.264, H.265).
5	Taxa de frames de 1 a 30 PFS.
6	Interface de rede UTP RJ-45 (10/100 base-T).
7	Interface Ethernet (100 Mbps, conector RJ-45) e Interface USB 2.0.
8	Protocolos 802.1x/ ARP/ Bonjour/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ Intelbras -1³/IPv4/IPv6/ Multicast/ NTP/ Onvif (S, T e G)/ PPPoE/ SSH/ QoS/ RTCP/ RTMP⁴/ RTP/ RTSP/ SMTP/ TCP/UDP/ UPnP
9	Câmeras com entrada para cartão de memória até 256GB e FTP.
10	Possuir compatibilidade com estações de trabalho que operem com os sistemas operacionais Windows 10, Windows 11, Linux Ubuntu 16, 18 e 20.
11	Os equipamentos deverão ter capacidade de processamento, armazenamento e memória suficientes para operar com todas as capacidades e funções solicitadas neste documento, inclusive com mais de uma capacidade ou função simultânea.
12	Painel em idioma português ou simbologia universal, com funcionalidade que permita ao administrador se autenticar com seu login e senha para criar novos usuários.
13	Playback das gravações anteriores com parâmetros detalhados (Dia/Hora/Câmera).
14	Gravação das imagens por detecção de movimento para economia de espaço de armazenamento.
15	Monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos gravados, informações sobre registros e acesso simultaneamente de 10 usuários.
16	Backup das imagens gravadas através de dispositivo USB (Com sistema FAT32), FTP, Software cliente.
17	Eventos que podem ser configurados por detecção de movimento: Gravação de vídeo, tour, e-mail, FTP, buzzer e pop-up de mensagem de gravação.
18	Reconhecimento facial em tempo real.
19	Suporta até 20 Mil faces cadastradas.
20	Saídas HDMI máxima 10 metros do monitor.
21	Suporte a relatórios e gravação de inteligências de vídeo, suporte a analíticos de vídeo enviados através das câmeras IP como: Mapa de Calor, Contagem de Pessoas, Análise Comportamental, Aglomeração, Leitura de Placas, Detecção de Face, Reconhecimento Facial, Inteligência perimetral e Detecção Inteligente.
22	Controlar o acesso de entrada e saída de pessoas.
23	Controle de acesso por biometria, cartão ou senha.
24	Total de 2000 biometrias cadastradas.
25	Prover, quando necessário, os cabos de rede local com conectores RJ45.
26	Realizar a instalação e configuração de drivers dos equipamentos nas estações de trabalho dos usuários da solução para permitir a utilização dos equipamentos disponibilizados.
27	Os equipamentos poderão ser identificados por luzes e beeps para cada operação em específico.
28	Relatórios com objetivo de elencar , de forma cronológica, acessos e gravações ocorridos em determinado tempo passado.

Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC
1	É de responsabilidade da contratada fornecer equipamentos na voltagem específica do local de instalação dos equipamentos ou do uso de transformadores de tensão, caso seja essa a recomendação do fabricante.
2	São de responsabilidade da contratada todos os itens que contemplam a prestação dos serviços: fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, software de monitoramento, configuração dos usuários no controle de acesso, treinamento para o administrador do sistema, treinamento de operação do sistema e bom funcionamento do sistema.

2 – ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

As quantidades necessárias de materiais e equipamentos para implantação de toda a infraestrutura do sistema de monitoramento para o ambiente de monitoramento/supervisão da SFPC/1 foram obtidas por meio de levantamento in loco realizado por integrante técnico da equipe de planejamento da contratação e validado pelo chefe da respectiva seção. Além disso, verificou-se a necessidade de melhorias no controle da segurança eletrônica e a do controle de acesso.
O resultado deste levantamento mostrou que um painel de videowall 3 monitores x 3 monitores, especificamente com a instalação dos 9 (nove) monitores e equipamento complementares periféricos atende às necessidades de contratação devido à quantidade de áreas que serão monitoradas. Os demais itens foram dimensionados para atender a utilização desta configuração do painel, considerando ainda a localização de todos os equipamentos e sistemas que devem ser interconectados na solução.
Para a definição das características dos equipamentos obteve-se como referência, as características dos equipamentos existentes, mais vendidos nacionalmente.

3 – ANÁLISE DA SOLUÇÃO

A Solução 01 pretende obter os seguintes resultados:
a) Contratação do serviço de instalação de equipamento de videowall, onde deverão ser dispostos 09 (nove) monitores de forma 3x3 visando a transmitir as imagens capturadas pelo CFTV da SFPC.
b) A presente execução do serviço deverá englobar todos os equipamentos necessários para a correta execução do serviço, incluindo o fornecimento de switchs, racks, cabos, canaletas, eletrodutos, e demais itens necessários a correta acomodação dos cabos e acessórios.
c) Treinamentos de operação do sistema; e
d) Cessão de todos equipamentos e acessórios necessários ao funcionamento da solução, após o término da instalação.

3.1 – IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES
Id	Descrição da solução (ou cenário)
1	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

3.2 – ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES

A escolha da solução possibilitara os seguintes benefícios:

a) Eliminação de investimentos iniciais com a aquisição de equipamentos;
b) Redução de custos com insumos e consumíveis, visto que estes são adquiridos mediante compras em grande escala, realizadas pela contratada, que frequentemente atende a várias entidades simultaneamente;
c) Transferência integral da responsabilidade pela manutenção dos equipamentos e insumos à contratada, permitindo que o Comando da 1ª Região Militar se concentre em especificar tempos de atendimento de demandas (SLA) adequados, e em fiscalizar de modo adequado a execução do contrato;
d) Gerenciar de maneira centralizada o serviço de gravação e controle de acesso. Melhorando a segurança das instalações, e facilitando a realização do serviço de maneira transparente e íntegra, proporcionando impessoalidade no atendimento a todos os usuários.
e) Reduzir eventuais falhas procedimentais no atendimento ao usuário.

Requisito	Solução	Sim	Não	Não se Aplica
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública?	Solução	X
	Solução	X
	Solução	X
A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? / (quando se tratar de software)	Solução			X
	Solução			X
	Solução			X
A Solução é composta por software livre ou software público? / (quando se tratar de software)	Solução			X
	Solução			X
	Solução			X
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG?	Solução			X
	Solução			X
	Solução			X
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	Solução			X
	Solução			X
	Solução			X
A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos)	Solução			X
	Solução			X
	Solução			X

4 – REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS

De acordo com a Portaria nº 179, de 22 de abril de 2019, estão suspensas a realização de novas contratações de locação de máquinas e equipamentos .
Logo, não é possível implementar a referida solução, por meio da locação de equipamentos, assim como no momento, não existe locadação de mão de obra especializada para a instalação da solução necessária.

5 – ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

A contratação do serviço para a instalação das soluções elencadas, não demandará necessidade de alocação de mão de obra interna para os procedimentos de aquisição de insumos, gerenciamento dos estoques, gerenciamento de chamados, compra e manutenção de equipamentos (exceto na locação), os quais, serão realizados nas localidades já mencionadas, gerando despesas extras com deslocamento e maior tempo de interrupção do serviço. A contratação do serviço para implantação da solução reduz a necessidade de aumento de pessoal capacitado e desonera a administração.

6 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA

A solução deverá consistir em um painel de VideoWall composto por 09 (nove) monitores, os quais estarão conectados a um servidor via cabos HDMI. Este servidor deverá hospedar um software gerenciador de VideoWall.

7 – ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

Conforme Anexo MAPA COMPARATIVO
8 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Conforme APÊNDICE VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

9 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação proposta mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.
10 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme o § 2º do Art. 11 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar deverá ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade máxima da área de TIC:
INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
Rio de Janeiro-RJ, 30 de maio de 2023 / ______________________ / Átila de Araújo Martins / 3º Sgt	Rio de Janeiro-RJ, 30 de maio de 2023 / _______________________ / Sabrina Gonçalves dos Santos Emilio / 1º Ten	Rio de Janeiro-RJ, 30 de maio de 2023 / ______________________ / Ananias Augusto de Andrade / 2º Ten

AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA DE TIC
Rio de Janeiro-RJ, 30 de maio de 2023 / ___________________________________________ / Hebert Bazilio Barros - Maj / Chefe da DTI do Comando da 1ª Região Militar

Aprovo,
Autoridade Competente
_______________________________________ / Cláudio Bruno Ferreira – Cel / Ordenador de Despesas